муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 309 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»

г. Красноярск, ул. Воронова, 16 Д \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тел. 2-20-26-51

Главному государственному инспектору

г. Красноярска по пожарному надзору

К.Г. Иванову

заведующего МБДОУ № 309

Пилипишеной Е.Г.

**Объяснительная.**

Довожу до Вашего сведения, что с 16.09.2014 по 22.09.2014 года государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Барановым А.В. в МБДОУ № 309 была проведена плановая проверка. В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

- в инструкции о мерах пожарной безопасности не указано допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте – устранено 01.10.2014

- в инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение руководства и дежурных служб объекта – устранено 01.10.2014

- в инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим – устранено 01.10.2014

- в инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты – устранено 01.10.2014

- в инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара – устранено 01.10.2014

- в инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны – устранено 01.10.2014

- в инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара – устранено 01.10.2014

- в инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей – устранено 01.10.2014

- в инструкции о мерах пожарной безопасности не указано лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара – устранено 01.10.2014

- руководитель организации не обеспечил разработку годового плана-графика, составляемого с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания – годовой план график разработан в январе 2014 года, во время проверки не был найден, предоставлен инспектору позднее

- допускается хранение игрушек под лестничным маршем блока № 1 – устранено 22.09.2014

- допускается хранение ведер из-под краски под лестничным маршем блока № 3 (возле группы «Светлячок») – устранено 22.09.2014

Таким образом, все нарушения требований пожарной безопасности, указанные в предписании № 2311\1\1-12 устранены.

Заведующий МБДОУ № 309 Е.Г. Пилипишена